Załącznik Nr 1 do zaproszenia

……………………………………

(data, miejscowość)

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

(nazwa i adres oferenta)

Urząd Gminy Narew

ul. Mickiewicza 101

17-210 Narew

Formularz oferty cenowej

| Przedmiot zamówienia | Zakres robot | Wartość zadania brutto (zł) |
| --- | --- | --- |
| Armatura do centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Trześciance | Dostawa i montaż następującej armatury: |  |
|  | - kocioł żeliwny olejowy G - 125 36 kW |  |
|  | - automatyka pogodowa R - 2107 M |  |
|  | - sterowanie dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi |  |
|  | - sterowanie pokojowe – regulacja temperatury wewnętrznej BFU – 2 szt. |  |
|  | - zastosowana automatyka jest zabezpieczona przed przekroczeniem temperatury maksymalnej STB z nastawą do 100 st. C |  |
|  | - zastosowany algorytm dynamicznej histeryzy załączeń |  |
|  | - przełącznik pracy lato/zima |  |
|  | - wyłącznik awaryjny |  |
|  | - pompa obiegowa DN25 25/60 |  |
|  | - palnik olejowy z podgrzewaczem oleju MAN DE 1,1 V |  |
|  | - czopuch ze stali nierdzewnej 130 mm |  |
|  | - materiały pomocnicze |  |
| Całkowita wartość zadania |  |  |